吉首大学校长办公室文件

吉大办发〔2014〕34号

吉首大学校长办公室

关于做好冬季防火工作的通知

各学院、直属单位、校部机关各单位：

冬季是火灾事故多发期和重特大火灾事故高发期，为做好我校冬季防火安全管理工作，严防火灾事故的发生，维护师生员工生命财产和学校公共财产安全，现将加强冬季防火安全的相关工作通知如下.

一、进一步落实消防安全责任

各单位要充分认识做好冬季防火工作的重要性、复杂性，切实加强组织领导，严格落实主要领导负总责、分管领导具体负责、其他领导对分管领域负责的消防安全责任制，认真研判本单位消防安全形势，查找问题和薄弱环节，落实消防安全管理制度，抓好火灾预防，全力清查、整治火灾隐患，防范火灾事故发生。

二、全面排查整治火灾隐患

各单位务必高度重视冬季消防安全工作，并于近期认真组织开展一次消防安全隐患自查活动，发现火灾隐患及时报告、整改。

1、学生宿舍、教学楼、图书馆、博物馆、体育馆、演奏厅及实验室等人员密集场所的消防疏散标志、消防应急照明必须保持完好有效；各楼馆的安全出口、消防通道严禁堵塞，确保通畅。

2、实验室和计算机房严禁超负荷用电，严禁私拉乱接电线、电源、私自更换插座，严禁使用违规大功率电器，一经发现要严肃处理。易燃易爆物品要妥善保管，安全使用。

3、宿舍管理部门要加强学生宿舍安全防火工作，严禁学生在宿舍内乱扔烟头、私自接电线、使用违规电器（热得快、电烤炉、电饭煲等），严禁存放或使用易燃易爆物品（液化气，煤、汽油，酒精等）。

4、饮食中心要落实好防火措施，严格执行操作规程，确保用火、用电和用气安全，禁止挪用消防器材设施。

5、校内各商业经营网点要认真做好安全防范工作，配备必要的消防灭火器材，落实消防安全管理措施，确保消防通道畅通。

6、校内山林、绿道、草坪等公共场所，严禁吸烟、野炊、烧纸、烧荒和玩火；禁止在校园焚烧清扫的落叶、杂物等。

7、各高层建筑的火灾自动报警控制室，必须有值班人员在岗在位，消防值班员切实履行职责，保持设备处于正常工作状态。

三、加强消防安全宣传教育

各单位要认真组织学习《中华人民共和国消防法》和《高等学校消防安全管理规定》等法律法规，学习消防安全知识和技能，提高消防安全工作水平。积极组织本单位师生员工进行消防安全演练，提高师生员工消防安全“四个能力”，全面增强师生员工的消防安全意识和素质。

四、严格责任追究

各单位对排查发现的消防安全隐患要立即进行整改，对危及公共安全的重大火灾隐患和严重消防违法行为，立即报告学校并采取相应措施，落实责任进行整改，整改不达标的坚决不能使用，坚决防止发生火灾事故。对发生火灾事故的单位，查明原因后，按“四不放过”原则追究有关人员责任，视情节轻重，依据相关规定给予相应处分，并按火灾损失大小给予相应的经济处罚，直至追究相关责任人的法律责任。

吉首大学校长办公室

2014年11月19日

吉首大学校长办公室　　           2014年11月19日印发